## Лист1
|  | Info@nesu-teplo.ru / Syvorotkin.nik@gmail.com |  |  |  | Объект : Белоостров
Тел: +7-931-530-23-60 Николай
ФИО Заказчика: Ольга
Комерческое предложение
1. Отопление
№ п/п | Наименование материалов |  |  | Кол-во | Ед. изм | Цена | Сумма
1 | Газовый котел 24 кВт Buderus |  |  | 1 | шт | 33900 | 33900 | Например
2 | Дымоход |  |  | 1 | комплект | 4500 | 4500
3 | Стабилизатор сетевого напряжения |  |  | 1 | шт | 4500 | 4500
4 | Коллектор для радиаторов на 8 выхода |  |  | 1 | комплект | 14600 | 14600
5 | Коллектор для теплого пола на 9 выходов |  |  | 1 | комплект | 19800 | 19800
6 | Смесительный узел |  |  | 1 | шт | 17500 | 17500
7 | Насосос циркуляционный |  |  | 1 | шт | 7500 | 7500
8 | Датчик температуры бойлера |  |  | 1 | шт | 3400 | 3400
9 | Байпас |  |  | 1 | шт | 4500 | 4500
10 | Труба для теплого пола 16*2 PEX-A |  |  | 600 | м.п. | 55 | 33000
11 | Труба 16*2,2 PEX-A |  |  | 300 | м.п. | 65 | 19500
12 | Теплоизоляция для труб |  |  | 300 | м.п. | 25 | 7500
13 | Фитинги для труб 16*2,2 PEX-A |  |  | 1 | шт | 9000 | 9000
14 | Труба полипропилен 32 |  |  | 20 | м.п. | 175 | 3500
15 | Муфты, фитинги для 32 трубы |  |  | 1 | шт | 13000 | 13000
16 | Расширительный бак 24л |  |  | 1 | шт | 2500 | 2500
17 | Радиаторы тип 22 300*1400 |  |  | 4 | шт | 6800 | 27200 | спальни
18 | Радиаторы тип 22 300*800 |  |  | 2 | шт | 5000 | 10000 | с/у и лестница
19 | Радиаторы тип 22 300*600 |  |  | 2 | шт | 5600 | 11200 | спальня большая и гостинная 2 этаж
20 | Крепление для радиаторов |  |  | 16 | шт | 200 | 3200
21 | Термоголовки |  |  | 8 | шт | 800 | 6400
22 | Узлы нижнего подключения |  |  | 8 | шт | 950 | 7600
23 | Евроконусы |  |  | 70 | шт | 180 | 12600
24 | Датчик температуры помещения |  |  | 1 | шт | 1500 | 1500
277900
2. Водоснабжение и канализация
№ п/п | Наименование материалов |  |  | Кол-во | Ед. изм | Цена | Сумма
1 | Водонагреватель косвенного нагрева 200л |  |  | 1 | шт | 30000 | 30000
2 | Группа безопасности бойлера |  |  | 1 | шт | 2200 | 2200
3 | Корпус фильтра вв 20+ картридж |  |  | 1 | комплект | 3100 | 3100
4 | Насос рециркуляции |  |  | 1 | шт | 14500 | 14500
5 | Коллектор на 4 выхода |  |  | 7 | шт | 1800 | 12600
6 | Трубы для канализации 50-110 |  |  | 1 | комплект | 8000 | 8000
7 | Фитинги для канализации |  |  | 1 | комплект | 5000 | 5000
8 | Расширительный бак 24л |  |  | 1 | шт | 2500 | 2500
77900
3. Строительные материалы
№ п/п | Наименование материалов |  |  | Кол-во | Ед. изм | Цена | Сумма
1 | Пеноплекс 50 |  |  | 80 | шт | 295 | 23600
2 | Сетка арматурная 150 х 150 яч. |  |  | 90 | шт | 82 | 7380
3 | Различный крепеж |  |  | 1 | шт | 8000 | 8000
38980
|  |  | Общая стоимость материалов составит |  |  |  | 394780
Планируемые виды работ:
Монтаж системы отопления:
1 | Установка и обьвязка котла
2 | Укладка на пол утеплителя и сетки первого этажа
3 | Укладка труб водяного теплого пола на первом этаже
4 | Установка Смесительного узла
5 | Установка коллекторов водяного теплого пола и радиаторного отопления
6 | Подключение системы водяного теплого пола и радиаторного отопления к котлу
7 | Установка и подключение радиаторов отопления второго этажа
8 | Электромонтажные работы в котельной
Опрессовка системы воздухом под давлением
Заполнение системы теплоносителем
Монтаж системы водоснабжения:
1 | Установка и обьвязка бойлера
2 | Развод системы горячего и холодного водоснабжения с установкой водорозеток и подключением к бойлеру
3 | Монтаж системы рециркуляции
4 | Разведение внутридомовой канализации
Стоимость работ составит 205 000 руб.
Пусконаладка системы отопления и водоснабжения составит 12 000 руб
Nesu-teplo.ru

## Лист2
10.27 | 8 | 82.16 | 1
4.04 | 8 | 32.32 | 1
13.8 | 8 | 110.4 | 2
26.93 | 8 | 215.44 | 3
11.54 | 8 | 92.32 | 1
6.32 | 8 | 50.56 | 1
72.9 |  | 583.2 | 9